P6

### Annexe 2

Diagnostic thermique des bâtiments concernés par le réseau de chaleur

Note à l’attention du maître d’ouvrage et/ou du technicien en charge des bâtiments des la collectivité

Merci de remplir un questionnaire par bâtiment,

à hauteur des informations que vous possédez

Merci de compléter ce questionnaire par un repérage des bâtiments concernés par le réseau (projet de base et options) sur fonds cadastral en précisant si la localisation possible de la chaufferie et du silo (si chaufferie bois)

Les compléments d’infos seront à la charge du bureau d’études thermique.

Collectivité de … <à compléter>

Diagnostic thermique des bâtiments concernés par le réseau de chaleur

- Bâtiment 1,

- Bâtiment 2,

- Bâtiment 3,

- Bâtiment 4,

- Bâtiment 5 ….. <à compléter>

Options :

- Bâtiment 1,

- …………………………….

- …………………………….

Bâtiment n° ……………………………… - Maître d’ouvrage :

Personnes présentes lors de la visite :

Fonction pour la commune :

Date de la visite :

- Description sommaire du bâtiment

Bâtiment  neuf ou 	 rénové    de 	          m² de surface HABITABLE, il se compose :

- Température extérieure :		°C			Altitude :

- Type de bâtiment :			 Année de construction :

- Hauteur sous plafond : 			Surface :

- Nombre d’étages :

Au rez-de-Chaussée

| - | m² | - | m² |
| --- | --- | --- | --- |
| - | m² | - | m² |
| - | m² | - | m² |
| - | m² | - | m² |

A l’étage

| - | m² | - | m² |
| --- | --- | --- | --- |
| - | m² | - | m² |
| - | m² | - | m² |
| - | m² | - | m² |

- Période d’occupation :		Nombre d’occupants :

|  | Matin | Après-midi |
| --- | --- | --- |
| Lundi | de h à h | de h à h |
| Mardi | de h à h | de h à h |
| Mercredi | de h à h | de h à h |
| Jeudi | de h à h | de h à h |
| Vendredi | de h à h | de h à h |
| Samedi | de h à h | de h à h |
| Dimanche | de h à h | de h à h |

Remarques :

Plan de situation :

- Coupe du bâtiment :

- Description :

- Les matériaux de construction et d’isolation

| # MURS | - Composition |  | - Isolation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pierre |  | - Oui |  |
|  | - Béton |  | - Non |  |
|  | - Briques |  | - Intérieure |  |
|  | - Autres |  | - Extérieure |  |
|  | - Épaisseur | -  cm | - Épaisseur | -  cm |
|  | - TOTAL |  | -  cm |  |

- 1. Toiture :	Isolation		OUI		NON

Type :

Épaisseur :		cm

2. Planchers/plafonds :	Isolation		OUI		NON

Type :

- 3. Les ouvrants :

| Pièces | Orientation | Vitrage | Menuiseries |  | Etat | Protection solaire | ###### Etanchéité à l’air |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A0 | A1 | A2 | A3 |
|  |  |  | Bois |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Métal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bois |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Métal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bois |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Métal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bois |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Métal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bois |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Métal |  |  |  |  |  |  |  |

L’étanchéité à l’air des ouvrants est différenciée suivant la qualité des joints : A0 : joints inexistants ; A1 : mauvais ; A2 : bons ; A3 : étanches (menuiseries neuves).

- Remarques :

4. Les portes :

| Pièces | Orientation | Vitrage | Matériau | Etat | Protection solaire | ###### Étanchéité à l’air |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A0 | A1 | A2 | A3 |

L’étanchéité à l’air des ouvrants est différenciée suivant la qualité des joints : A0 : joints inexistants ; A1 : mauvais ; A2 : bons ; A3 : étanches (menuiseries neuves).

- Remarques :

- Chauffage du bâtiment

| ###### Pièces | Orientation | chauffage |  |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type émetteurs | nombre | Robinet thermostatique (position) |  |

- Renouvellement d‘air

| Ventilation naturelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilation mécanique | Simple flux |  |
|  | Double flux |  |

Aération :      naturelle     -       motorisée

### Extraction :   naturelle     -       motorisée

CTA :              oui                      non

| Zone concernée |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque et type |  |  |  |
| Dimension gaine |  |  |  |
| Type échangeur |  Air/ air  eau/air |  Air/ air  eau/air |  Air/ air  eau/air |
| Puissance ventilateur |  |  |  |
| Débit |  |  |  |

- Remarques :

- Chaufferie

- Emplacement de la chaufferie (sous-sol, terrasse…) :

- Combustible utilisé :	FIOUL	      GAZ   		ELEC.			 Autres 

- Température intérieure :

- Etat de propreté :

- Date dernière visite :

- Ventilation haute :		OUI			NON 

- Ventilation basse : 		OUI			NON 

- Chaudière n°1 :

Marque :				année :

Type :					puissance :			Aquastat chaudière :	°C

Isolation

- Brûleur n°1 :

Marque :				année :			Type :

Combustible :

- Chaudière n°2:

Marque :				année :

Type :					puissance :			Aquastat chaudière :	°C

Isolation :

- Brûleur n°2 :

Marque :				année :			Type :

Combustible :

- Remarques :

- Consommations constatées – coûts d’achats de combustible et maintenance

- Achats de combustibles

| Date de livraisons | Quantités de combustibles | Achat combustible (€ TTC) |
| --- | --- | --- |
| Total 2003 |  |  |
| Total 2004 |  |  |
| Total 2005 |  |  |
| Total 2006 |  |  |
| Total 2007 |  |  |
| Total 2008 |  |  |

2. Maintenance de la chaufferie et des installations

Existe-t-il un contrat de maintenance :  oui		 non

Description des tâches prévues à la maintenance :

-

-

-

-

-

Coût annuelle de la maintenance (€ TTC) :			€

- Analyse de la combustion

|  | Symbole analyseur | Combustion chaudière1 | Combustion chaudière 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Température des fumées | Tf |  |  |
| Teneur en CO2 | % CO2 |  |  |
| Teneur en O2 | % O2 |  |  |
| Teneur en CO | ppm CO |  |  |
| Excès d’air | λ |  |  |
| Rendement | % |  |  |

Remarques :

- Circuits hydrauliques

- Circuit n°1 :

Température départ :		°C

Température retour :		°C

Isolation du circuit:	bonne		-	moyenne	-	mauvaise	-	Aucune

Type :	 Plâtre		 mousse alvéolaire		 Coquille PVC

Diamètre tuyauteries Ø :

Diamètre avec isolation Ø :

Organe régulation :

Marque :				Type :						Ø :

Circulateur n°1:

Puissance :				Vitesse :

Type :

Asservissement à la régulation :   oui 		 non

- Circuit n°2 :

Température départ :		°C

Température retour :		°C

Isolation du circuit: bonne		-	moyenne	-	mauvaise	-	Aucune

Type :		 Plâtre			 mousse alvéolaire		 Coquille PVC

Diamètre tuyauteries Ø :

Diamètre avec isolation Ø :

Organe régulation :

Marque :				Type :						Ø :

Circulateur n°1:

puissance :				Vitesse :

Type :

Asservissement à la régulation :  oui 		 non

- Circuit n°3 :

Température départ :		°C

Température retour :		°C

Isolation du circuit:	bonne		-	moyenne	-	mauvaise	-	Aucune

Type :		 Plâtre		 mousse alvéolaire			 Coquille PVC

Diamètre tuyauteries Ø :

Diamètre avec isolation Ø :

Organe régulation :

Marque :				Type :						Ø :

Circulateur n°1:

puissance :				Vitesse :

Type :

Asservissement à la régulation :   oui 		 non

- Remarques :

- Régulation / programmation

| Circuit concerné : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organe de régulation |  |  |  |  |
| Type |  |  |  |  |
| Pente |  |  |  |  |
| Origine |  |  |  |  |
| T° de confort |  |  |  |  |
| T° d’abaissement |  |  |  |  |
| Programmation | CONFORT |  | RÉDUIT |  |
|  | Lundi |  | Lundi |  |
|  | Mardi |  | Mardi |  |
|  | Mercredi |  | Mercredi |  |
|  | Jeudi |  | Jeudi |  |
|  | Vendredi |  | Vendredi |  |
|  | Samedi |  | Samedi |  |
|  | Dimanche |  | Dimanche |  |
| Horloge à heure | oui / non |  | oui / non |  |
| Position des vannes | manuelle / automatique |  | manuelle / automatique |  |
| Thermostat ambiance | oui / non |  | oui / non |  |

- Remarques :

| Circuit concerné : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organe de régulation |  |  |  |  |
| Type |  |  |  |  |
| Pente |  |  |  |  |
| Origine |  |  |  |  |
| T° de confort |  |  |  |  |
| T° d’abaissement |  |  |  |  |
| Programmation | CONFORT |  | RÉDUIT |  |
|  | Lundi |  | Lundi |  |
|  | Mardi |  | Mardi |  |
|  | Mercredi |  | Mercredi |  |
|  | Jeudi |  | Jeudi |  |
|  | Vendredi |  | Vendredi |  |
|  | Samedi |  | Samedi |  |
|  | Dimanche |  | Dimanche |  |
| Horloge à heure | oui / non |  | oui / non |  |
| Position des vannes | manuelle / automatique |  | manuelle / automatique |  |
| Thermostat ambiance | oui / non |  | oui / non |  |

- Remarques :

- Eau chaude sanitaire

- Production :	Chaudière toute l’année

Electrique toute l’année

Chaudière hiver+ élec. Eté

Isolation du circuit :	- Bonne	- Moyenne	- Mauvaise	- Aucune

Type :		 Plâtre			 mousse alvéolaire			 Coquille PVC

Diamètre tuyauteries Ø :

Diamètre avec isolation Ø :

Ballon 1

Litres

kW

Heures

OUI / NON

Ballon 2

Litres

kW

Heures

OUI / NON

Ballon 3

Litres

kW

Heures

OUI / NON

- Capacité :

- Puissance :

- Temps de chauffe :

- Année :

- Mitigeur :

| Points de puisage (pièce) | Type | Température (°C) |
| --- | --- | --- |

- Les équipements en eau

|  |  | Nombre | Possibilité réducteurs de débit |
| --- | --- | --- | --- |
| Chasse d’eau | Simple capacité |  |  |
|  | Double capacité |  |  |
| #### Douches |  |  |  |
| Puisages d'eau | Puisage à deux robinets |  |  |
|  | Bouton poussoir |  |  |
|  | Mitigeurs |  |  |

Remarques :