| LOGO de la Collectivité | Commune, <ou EPCI> …… P23 adresse  : …………  : ………… courriel : ………… |
| --- | --- |

MARCHE PUBLIC

SANS PUBLICITE, NI MISE EN CONCURRENCE PREALABLE

en application des articles 11, 28, 150, modifiés par Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 - art. 1 (si montant < à 15 000,00 € HT)

MISSION DE contrôle TECHNIQUE

DANS LE CADRE DU CHANTIER DE construction d'une chaufferie bois avec réseau de distribution de chaleur à <localisation>

Date et heure limites de réception des offres

<…. …. …. …. à …h…>

Cahier des Clauses Techniques Particulières

(C.C.T.P.)

CAHIER DES CHARGES (C.C.T.P.)

SOMMAIRE

Article 1 : L’OPERATION	3

1.1 – L’HISTORIQUE	3

1.2 – L'étude de faisabilité	3

1.2 – La phase esquisses	3

Article 2 : L’EQUIPE EN PLACE	4

2.1 – Le Maîtrise d’ouvrage	4

2.2 – L’équipe de Maîtrise d’œuvre	4

2.3 – COORDONNATEUR SPS	4

2.4 – BUREAU DE CONTROLE	4

2.5 – MISSION O.P.C.	4

2.6 – Autres partenaires	5

Article 3 : LE PLANNING PREVISIONNEL DE L’OPERATION	5

Article 4 : COMPETENCES, MISSIONS ET QUALIFICATIONS	5

4.1 – LES COMPETENCES ATTENDUES	5

4.2 – LES MISSIONS CONFIEES	5

4.3 – LES QUALIFICATIONS DEMANDEES	7

Article 5 : OBLIGATIONS GENERALES - ETENDUE DE LA MISSION	7

5.1 – CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE LA MISSION DU CONTROLEUR	7

5.2 – ROLE ET MISSIONS DU CONTROLEUR AUCOURS DU PROJET	8

5.3 – INTERVENTION DE DIFFERENTS MAITRES D’OUVRAGES DANS UN MEME SITE	8

Article 6 : AUTORITE ET MOYENS DEVOLUS AU CONTROLEUR	9

CAHIER DES CHARGES – OBJET

Le présent cahier des charges a été rédigé en vue du choix d’un bureau technique assurant le contrôle technique dans le cadre du projet de la collectivité <désignation> de construire (ou) <restructurer> une chaufferie bois avec réseau de chaleur à <localisation> visant à desservir :

- B1,

- B2,

- B3

- B4,

(voir rendu de faisabilité et/ou programme de maîtrise d’œuvre, révisé le ………, et annexé à la présente consultation).

# Article 1 : L’OPERATION

## 1.1 – L’HISTORIQUE

La <collectivité> a décidé de la réalisation  d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur par délibération en date du <… … …>.

Une étude de faisabilité réalisée par un bureau d'étude spécialisé a servi de base à la consultation de Maîtrise d’œuvre et est joint à la présente consultation.

Une consultation de Maîtrise d’œuvre  a été effectuée et a donné lieu à la sélection d'une équipe de Maîtrise d’œuvre. Le(s) marché(s) de Maîtrise d’œuvre est (sont) notifié(s), l'équipe travaillant actuellement sur la mission ESQ (ou) <APS>.

Un premier rendu d’ESQ (ou) <d’APS> a été effectué le ………,.

## 1.2 – L'étude de faisabilité

L'étude de faisabilité ayant servi de base à la consultation de Maîtrise d’œuvre est jointe à la présente consultation. Elle a pour objet de décrire de manière précise les besoins de la Maîtrise d’ouvrage. A cette étude de faisabilité  doit être rajouté le (ou) <les> point(s) suivant :

- …….,

- ……..

Le coût d’objectif de l’opération fixé dans l’étude de faisabilité est donc caduque.

## 1.2 – La phase esquisses (ou) <APS>

La présentation de la phase esquisse (ou) <APS> est jointe à la présente consultation. Elle a pour objet de décrire de manière plus précise les besoins de la Maîtrise d’ouvrage, en prenant en compte le raccordement de <à compléter éventuellement>.

Le coût d’objectif de l’opération fixé dans la phase esquisse est de <… … …,..> € HT.

La surface nécessaire à la construction du bâtiment (hors aménagements de voierie) serait de … m².

# Article 2 : L’EQUIPE EN PLACE

## 2.1 – Le Maîtrise d’ouvrage et son assistant

Le maître d’ouvrage de l’opération est la collectivité <désignation>.

L’interlocuteur sera :

<Mme ou M. Prénom NOM – qualité>,

Le (ou) <la> <désignation de l’AMO> est l’assistant au maître d’ouvrage. L’interlocuteur sera <Mme ou M. Prénom NOM – qualité> en charge du projet.

## 2.2 – L’équipe de Maîtrise d’œuvre

L’équipe de maîtrise d’œuvre qui a été retenue pour l’opération est la suivante :

- Maîtrises d’œuvre BÂTIMENT :

<désignation>

<coordonnées>

- Maîtrises d’œuvre ENERGIE THERMIQUE :

<désignation>

<coordonnées>

Les missions confiées à l’équipe de Maîtrise d’œuvre sont les suivantes :

- ESQ

- APS

- APD

- PRO

- VISA

- ACT

- DET

- AOR

## 2.3 – COORDONNATEUR SPS

Consultation en cours (ou)

<désignation>

<coordonnées>

## 2.4 – BUREAU DE CONTROLE

Objet de la présente consultation, sous forme de marché à procédure adaptée de prestations intellectuelles.

## 2.5 – MISSION O.P.C.

A définir

## 2.6 – Autres partenaires

A titre consultatif et en conseil au Maîtrise d’ouvrage :

- <Mme ou M. Prénom NOM – qualité> - Direction régionale de l’ADEME (ou autre personne ressource si nécessaire).

# Article 3 : LE PLANNING PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Le planning prévisionnel prévu est le suivant :

APS : 	<date et/ou mois / année>

APD : 	<date et/ou mois / année> et dépôt de la demande de Permis de Construire.

PRO et DCE : 	<date et/ou mois / année>

Attribution des lots : 	<date et/ou mois / année>

Phase chantier : 	<date et/ou mois / année>

Réception : 	<date et/ou mois / année>

Mise en service : 	<date et/ou mois / année>

# Article 4 : COMPETENCES, MISSIONS ET QUALIFICATIONS

## 4.1 – LES COMPETENCES ATTENDUES

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) définit les missions de contrôle technique pour les travaux construction d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur à <localisation>, le tout conformément aux lois, décrets et réglementations en vigueur.

En conséquence de ce qui précède, si l’une des missions telles que prévues par les textes en vigueur n’étaient pas reprises au titre du présent C.C.T.P., il est expressément accepté par le bureau de contrôle que la ou les missions non reprises font partie intégrante des missions du contrôleur, sans pouvoir donner lieu à supplément d’honoraires.

## 4.2 – LES MISSIONS CONFIEES

Les missions confiées s’étaleront dans le temps, à compter de la phase APS, jusqu’à l’écoulement de la période de garantie de parfait achèvement après levée de toutes les réserves, instruction des décomptes définitifs en matière de délais, remise des dossiers des ouvrages exécutés et instruction des contentieux éventuels liés aux délais, et seront conformes à la norme NF P 03-100 relatif aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction (septembre 1995).

A. Missions - généralités

La mission de contrôle technique comporte les phases suivantes, telles que prévues à l'article 4-2-2 de la norme NFP 03-100 :

- examen des documents de conception se concrétisant par l'établissement du rapport initial de contrôle technique ;

- examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants ;

- examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle et formulation des avis correspondants ;

- établissement du rapport final de contrôle technique avant la réception ;

- examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement.

L'annexe B du CCTG (décret 99-443 du 28/05/99) mentionne les actes techniques correspondant à chacune de ces phases.

B. Missions classiques et complémentaires - détails

Les missions définies impliquent des relations de coordination qui seront établies entre les cocontractants du maître de l’ouvrage, et plus particulièrement :

L’équipe de maîtrise d’œuvre, et ceci dès la phase de conception,

Le coordonnateur SPS,

Les entrepreneurs titulaires de marchés,

Les employeurs ou travailleurs indépendants,

Les fournisseurs ou prestataires.

Au delà des missions relatives au contrôle technique obligatoire, le Maîtrise d’ouvrage souhaite un contrôle technique sur d’autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels il estime utile de se prémunir :

Les missions de contrôle, de vérification et de fonctionnement porteront aussi bien sur la phase conception que sur la phase de réalisation des travaux et réception, et seront ainsi de type :

- la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;

- la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

Ces missions de base sont définies dans l'annexe A de la norme NFP 03-100.

- Mission F relative au fonctionnement des installations

Cette mission est définie dans l’annexe A du décret 99-443 du 28/05/99

Le bureau de contrôle devra respecter le CCTG défini par le décret 99-443 du 28/05/99 ainsi que la norme NFP 03-100.

- Mission LP pour la solidité,

- Mission PV (à chiffrer en option) pour les essais effectués par les entreprises. Le contrôleur procèdera, avant la réception, au récolement et à l’examen des procès verbaux des essais effectués sur les installations techniques.

Il est précisé que chaque mission ci-dessus précisée fera l’objet de rapports et de dossiers distincts, pouvant être suivis par des personnes différentes du bureau de contrôle retenu si une coordination des différents contrôleurs est prévue.

## 4.3 – LES QUALIFICATIONS DEMANDEES

- Spécialiste du contrôle technique, titulaire des agréments prévu par la réglementation (décret du 7 mars 1978), et correspondant aux missions confiées, conformément au règlement intérieur de la commission d’agrément.

- Compétences en informatique (utilisation du compte FTP ouvert par le Maîtrise d’ouvrage pour l’opération cette plate forme devant notamment servir de dépôt et de partage de toutes les pièces et documents générés pour l’opération, comptes rendus de réunions, PC, plans d’EXE, DCE, pièces des marchés, DOE…et d’archivage à la fin de l’opération),

# Article 5 : OBLIGATIONS GENERALES - ETENDUE DE LA MISSION

La mission de contrôle technique s'étend sur toute la durée de l'opération à compter de  la phase APS,  elle prend fin à l'issue de la période de parfait achèvement, après levée de toutes les réserves, instruction des décomptes définitifs en matière de délais, remise des dossiers des ouvrages exécutés, instruction des contentieux éventuels liés aux délais et labelisation de l’opération le cas échéant.

## 5.1 – CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE LA MISSION DU CONTROLEUR

Le contrôleur mènera à bien ses missions en étroite liaison avec le Maîtrise d’ouvrage et le Maîtrise d’œuvre.

A cet effet, il lui soumettra un rapport mensuel sur les conditions dans lesquelles sont exécutées les missions, l’organisation générale mise en œuvre en matière de contrôle technique, les manquements éventuellement observés, les insuffisances caractérisées et les moyens mis en œuvre pour y remédier, ainsi que les suggestions éventuelles en vue d’améliorer l’aspect technique sur le chantier.

Le premier de ces rapports sera soumis par le contrôleur au Maîtrise d’ouvrage au plus tard dans le mois de la notification du présent marché.

Le contrôleur s’engage à travailler en parfaite intelligence avec l’ensemble des acteurs à ce projet, Maîtrise d’ouvrage,  Maîtrise d’œuvre , coordonnateur SPS, les organismes de sécurité et de santé (CRAM, Inspection du Travail, OPPBTP etc…),

Le contrôleur exerce ses missions auprès de tous les intervenants de ladite opération. Pour ce faire, le Maîtrise d’ouvrage lui assure l’autorité et les moyens prévus au présent C.C.T.P. et lui transmettra au fur et à mesure de leur désignation, les noms et les missions des différents intervenants (les contrats étant tenus à sa disposition).

Le contrôleur a accès à toutes les réunions organisées par le Maîtrise d’œuvre, ces derniers le rendant destinataire de toutes leurs études sur la demande du contrôleur.

En outre, le contrôleur participe obligatoirement à toutes les réunions de chantier organisées par la Maîtrise d’œuvre, au cours desquelles seront systématiquement abordés les divers aspects relatifs aux techniques de construction. Le contrôleur y fera état des points techniques soulevant questionnement, et de l’attention particulière qui devra y être apportée par les intervenants.

Si le contrôleur formule des observations, il les transmet directement aux intervenants concernés, et pour information, au Maîtrise d’ouvrage et au Maîtrise d’œuvre.

De même, devront être transmis au Maîtrise d’ouvrage, les réponses données par les intervenants auxdites observations, accompagnées, le cas échéant, d’un avis du contrôleur.

## 5.2 – ROLE ET MISSIONS DU CONTROLEUR AUCOURS DU PROJET

Dès l’étude du projet de l’ouvrage, le contrôleur coopère avec les différents intervenants à l’acte de construire.

Le contrôleur s’associe lors de toutes les phases de l’opération, à l’élaboration et à la réalisation du projet en participant à toutes les réunions organisées par le Maîtrise d’ouvrage ou la Maîtrise d’œuvre, et en recevant les études réalisées. Le contrôleur disposera d’un délai de 8 jours à compter de la réception de ces études pour formuler un avis écrit transmis à l’auteur desdites études, avec copie au Maîtrise d’ouvrage. Dans l’hypothèse où le contrôleur formulerait des réserves sur le contenu desdites études, il proposera obligatoirement au moins une solution alternative à celles mises en cause.

Le contrôleur veillera à recevoir du Maîtrise d’œuvre, ou directement des concessionnaires, les renseignements concernant l’existence et l’implantation des réseaux aériens et souterrains, et tous autres renseignements permettant notamment d’établir la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux).

Il émet les observations qui lui paraissent nécessaires aux fins d’assurer le respect de toutes les normes et mise en œuvre s’imposant à l’occasion de la construction.

Le contrôleur contribue à l’élaboration du DCE en proposant au Maîtrise d’ouvrage l’ensemble des éléments, pièces, modèles de documents se rapportant aux missions confiées.

Le contrôleur participera à l’analyse des offres, y compris les variantes, effectuées par le Maîtrise d’œuvre   en ce qu’elles peuvent concerner les missions confiées. A l’issue de cette analyse, il communiquera son avis au Maîtrise d’œuvre, avec copie au Maîtrise d’ouvrage.

## 5.3 – INTERVENTION DE DIFFERENTS MAITRES D’OUVRAGES DANS UN MEME SITE

Au-delà de sa mission de base, le contrôleur proposera au Maîtrise d’ouvrage, notamment dans les cas ci-après, toutes les mesures qu’il jugera utiles à la mise en place de procédures cohérentes en matière de respect des normes techniques :

- si différents maîtres d’ouvrages ont à intervenir dans le déroulement de l’opération :

(Notamment EDF, Gaz de France, Télécom, TV câble etc…) ;

- si un chantier existe ou venant à s’ouvrir à proximité de l’opération et si l’activité de celui-ci devait interférer avec les travaux prévus (éventuellement construction d’une salle polyvalente à proximité immédiate),

En tout état de cause, une concertation efficace devra être mise en œuvre entre les contrôleurs désignés par les différents Maîtrise d’ouvrage.

# Article 6 : AUTORITE ET MOYENS DEVOLUS AU CONTROLEUR

Le Maîtrise d’ouvrage confère au contrôleur tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses missions,

Le contrôleur transmettra toutes prescriptions et/ou observations nécessaires à la personne qualifiée des entreprises et/ou de la Maîtrise d’œuvre, et s’assurera du suivi desdites remarques et/ou inobservations constatés, copie devra en être adressée au Maîtrise d’ouvrage.

Si ces remarques n’étaient pas suivies d’effets ou contestées, il établira un ordre de service qu’il soumettra au Maîtrise d’œuvre, avant de demander au Maîtrise d’ouvrage de le notifier à l’intéressé.

En cas de non prise en compte de l’ordre de service, et :

- manquement des entreprises à leurs obligations,

- défaut d’application par les entreprises des consignes et/ou recommandations émanant du contrôleur, du Maîtrise d’œuvre, et/ou du Maîtrise d’ouvrage.

Les dispositions nécessaires seront prises par le Maîtrise d’ouvrage.

Fait à ________________, le _______________

(Lu et approuvé)

________________________                                    ________________________

Le contrôleur :                                                       Le maître d’ouvrage :